РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КИСЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2022 ( 68

с.Киселево

Об утверждении Плана ликвидации аварийных  ситуаций в системах   теплоснабжения с учётом  взаимодействия   тепло-,   электро-,    топливо-и

водоснабжающих организаций на 2022-2023гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", руководствуясь ст.33 Устава муниципального образования «Киселевское сельское поселение», Администрация Киселевского сельского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План (Схему) ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций на 2022-2023гг., согласно приложениям №1, №2.

2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Киселевского сельского поселения                                                    О.И.Каралкин

Приложение № 1  к

Постановлению

Администрации

Киселевского

сельского поселения

от  11.07.2022 № 68

ПЛАН

действий администрации   сельского поселения в системах теплоснабжения

с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУП «УРСВ» «Новошахтинский» ПУ | г. Новошахтинск, ул.Харьковская,2 Директор: Акулич А.В. 8929 814-56-45 | МБОУ Шахтеновская СОШ Директор Рудакова М.А. | х.Шахтенки пер. Школьный. 4 |  |  |
| 2 | ГУП «УРСВ» «Красносулинский» ПУ | г.Красный Сулин ул.Свободы 1а Директор: Ачуров В.Ю. 886367 5-33-11 | МБОУ Киселевская СОШ Директор Ганус М.В. Заведующий МБДОУ детский сад № 8 «Малютка» Свистунова Г.П. | с. Киселево ул. Молодежная, 1 с.Киселево ул.Пушкина, 3 |  |  |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ОАО «МРСКЮГА» «Ростовэнерго» Красносулинские РЭС | Ростовская область, Красносулинский район п. Раково Начальник Красносулинского района электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Кукуев Е.А. 886367 50052 | МБОУ Киселевская СОШ Директор Ганус М.В. МБДОУ детский сад №8 «Малютка» Заведующий Свистунова Г.П. | с. Киселево ул. Молодежная, 1 886367 22 6 86 с.Киселево, ул.Пушкина, 3 (886367) 22-6-78 |  |  |
| 2 | Филиал ОАО «МРСКЮГА» «Ростовэнерго»Родионово-Несветайские ЭС | Ростовская обл.п. Родионово-Несветайский Директор Зубревич С.А. Тел 88634033239 | МБОУ Шахтеновская СОШ Директор Рудакова М.А. | х. Шахтенки пер. Школьный № 4 |  |  |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а)  на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

4.Порядок действий администрации   сельского поселения

энергоснабжающая  организация

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте | Организация определенная результатами конкурса | Гос инспектор Ростехнадзора – Иванов А.И. | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Организация определенная результатами конкурса | Руководитель «Потребителя» |  |
| 4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте | Организация определенная результатами конкурса | Глава администрации, директор школы, заведующий детского сада | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы | Организация определенная результатами конкурса | Глава администрации, директор школы, заведующий детского сада. |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Организация определенная результатами конкурса | Глава администрации, директор школы, заведующий детского сада |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Организация определенная результатами конкурса | Глава администрации, директор школы, заведующий детского сада |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Организация определенная результатами конкурса | Глава администрации, директор школы, заведующий детского сада |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава Администрации | Глава администрации, директор школы, заведующий детского сада |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Организация определенная результатами конкурса | Глава администрации, директор школы, заведующий детского сада |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Организация определенная результатами конкурса | Глава администрации, директор школы, заведующий детского сада |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Организация определенная результатами конкурса | Глава администрации, директор школы, заведующий детского сада | Информирование ЕДДС |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Глава Администрации | Население, директор школы | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава Администрации | директор школы | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, и дополнительных сил и средств | Организация определенная результатами конкурса | Глава администрации, директор школы, заведующий детского сада |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах | Глава Администрации | Директор школы, заведующий детского сада | Информирование ЕДДС |