Утверждаю:

Глава Администрации

Киселевского сельского поселения

____________ Каралкин О.И.

«___»___________2017 г.

Программа проведения проверки

готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии Киселевского сельского поселения к отопительному периоду 2017-2018годы

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке: | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Котельная (газовая) ул. Молодежная № 1 с. Киселево. - Тепловые сети 500м. | С 05.09.2017 г. по 05.10.2017 г. |
| 2 | Котельная пер. Школьный № 4 х.Шахтенки | С 05.09.2017 г. по 05.10.2017 г. |
| 3 | МБОУ "Киселевская СОШ" ул. Молодежная № 1, с.Киселево | С 05.09.2017 г. по 05.10.2017 г. |
| 4 | МБОДУ « Малютка» ул.Пушкина № 3, с. Киселево | С 05.09.2017 г. по 05.10.2017 г. |
| 5 | МБОУ "Шахтеновская СОШ" пер.Школьный № 4, х.Шахтенки | С 05.09.2017 г. по 05.10.2017 г. |
| 6 | Киселевский СДК | С 05.09.2017 г. по 05.10.2017 г. |
| 7 | Павловский СДК | С 05.09.2017 г. по 05.10.2017 г. |
| 8 | Черниковский СДК | С 05.09.2017 г. по 05.10.2017 г. |
| 9 | Коминтерновский СК | С 05.09.2017 г. по 05.10.2017 г. |
| 10 | Богненовский СК | С 05.09.2017 г. по 05.10.2017 г. |
| 11 | Администрация Киселевского сельского поселения | С 05.09.2017 г. по 05.10.2017 г. |

Документы, проверяемые в ходе проведения проверки теплоснабжающих организаций:

1. Соглашение об управлении системой теплоснабжения.

2. График тепловых нагрузок

3. Технические регламенты, устанавливающие критерии надежности теплоснабжения и их соблюдение.

4. Документ о наличии нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

5. Приказ о создании эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, их укомплектованности персоналом, обеспечении персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

6. Акты проведения проверки и наладки тепловых сетей.

7. Контроль режимов потребления тепловой энергии.

8. Документ, подтверждающий качество угля.

9.  Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения.

10. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

11. Проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей.

12. Документы подтверждающие прохождение проверки знаний руководителя, эксплуатационного персонала, персонала аварийной службы, ответственного за тепловые установки предприятия.

Документы, проверяемые в ходе проведения проверки теплопотребляющих организаций:

1. Акты проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

2. Разработка эксплуатационных режимов.

3. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.